EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 80/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO

FISCALIZAÇÃO/GESTÃO CONTRATUAL: A Administração reserva-se o direito de fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual e, para tanto, nomeia o Sr. Luiz Claudio de Queiroz – Secretário Municipal de Saúde como gestor e fiscal do contrato.

OBJETO: Aquisição de câmara portátil, conforme solicitação do Departamento Regional de Saúde, a ser utilizada no transporte de vacinas pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

PESQUISA DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Câmara portátil para conservação de imunobiológicos• Tensão: 12/24/110/220 VCC e VCA • Volume interno: 50 litros • Temperatura de trabalho: +2°C a +8°C • Medidas externas (A x L x P) 528 mm x 621 mm x 543 mm (aproximado) • Autonomia de funcionamento com bateria: 2 a 4 horas (bateria de lítio incorporada) • Peso sem carga: 35 kg (aproximado) • Consumo diário médio da bateria: 52 A/dia • Consumo médio em 12 VCC: 2,92 Ah • Consumo médio em 24 VCC: 1,46 Ah Características funcionais: • Sistema de refrigeração com compressor hermético, leve, silencioso e com alta capacidade de recuperação de temperatura; • Sistema de refrigeração com ventilação interna para garantir a homogeneidade da temperatura; • Pode ser ligada diretamente na bateria do veículo (na tomada 12 ou 24 VCC ou na energia 110/220 VCA); • Controlador de temperatura digital programável entre +2º á +8°C; • Controlador ELV4 digital com display LCD e menu para visualização dos parâmetros com relógio e calendário; • Memória das temperaturas máximas e mínimas com leitura digital no painel (acionado por tecla), armazenada mesmo com o desligamento da câmara; • Mantém histórico das temperaturas atingidas com data e hora em intervalo de tempo programável; • Permite salvar o histórico de temperaturas em pen drive através de conexão USB frontal (memória para 7 dias, para intervalo de registro de 10 minutos); • Possui sistemas de alarme sonoro e visual sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do especificado; • É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do painel (se a temperatura se mantiver fora do especificado, os alarmes voltam a soar após o tempo pré-determinado); • Possível ajustar o tempo de alarme; • Software para configuração, monitoramento via computador e organização dos dados coletados; • Compressor desliga automaticamente ao inclinar o produto; • Possui LED indicador de anomalias; • Possui iluminação interna em LED; Características estruturais da conservadora: • Gabinete externo de plástico com acabamento na cor cinza; • Gabinete interno em aço inox; • Moldura e porta em plástico de alta de resistência; • Possui alça para transporte, 2 rodízios e ou 4 rodinhas; • Isolamento térmico em poliuretano injetado (livre de CFC); • Acompanha dois cabos: 1 para ligar no acendedor de cigarro do automóvel de 12 ou 24 Vcc e 1 cabo para ligação na tensão 110/220 volts | R$ 9.900,00 |

VALOR ESTIMADO R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais)

PERÍODO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Os interessados deverão apresentar proposta até o dia e horário indicado abaixo através do site

https://www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br/contratacao

De 12/09/2024 – com início às 08:00 horas.

Até 16/09/2024 – com término às 17:00 horas.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 80/2024

PROCESSO N° 6095/2024

EDITAL Nº 67/2024

Torna-se público que a Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, por meio do Setor de Compras, realizará Dispensa de Licitação, com critério de julgamento menor preço por item, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Os interessados deverão apresentar proposta até o horário indicado abaixo através do site

https://www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br/contratacao

# 1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

  - Aquisição de câmara portátil, conforme solicitação do Departamento Regional de Saúde, a ser utilizada no transporte de vacinas pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme tabela constante abaixo.

Câmara portátil para conservação de imunobiológicos• Tensão: 12/24/110/220 VCC e VCA • Volume interno: 50 litros • Temperatura de trabalho: +2°C a +8°C • Medidas externas (A x L x P) 528 mm x 621 mm x 543 mm (aproximado) • Autonomia de funcionamento com bateria: 2 a 4 horas (bateria de lítio incorporada) • Peso sem carga: 35 kg (aproximado) • Consumo diário médio da bateria: 52 A/dia • Consumo médio em 12 VCC: 2,92 Ah • Consumo médio em 24 VCC: 1,46 Ah Características funcionais: • Sistema de refrigeração com compressor hermético, leve, silencioso e com alta capacidade de recuperação de temperatura; • Sistema de refrigeração com ventilação interna para garantir a homogeneidade da temperatura; • Pode ser ligada diretamente na bateria do veículo (na tomada 12 ou 24 VCC ou na energia 110/220 VCA); • Controlador de temperatura digital programável entre +2º á +8°C; • Controlador ELV4 digital com display LCD e menu para visualização dos parâmetros com relógio e calendário; • Memória das temperaturas máximas e mínimas com leitura digital no painel (acionado por tecla), armazenada mesmo com o desligamento da câmara; • Mantém histórico das temperaturas atingidas com data e hora em intervalo de tempo programável; • Permite salvar o histórico de temperaturas em pen drive através de conexão USB frontal (memória para 7 dias, para intervalo de registro de 10 minutos); • Possui sistemas de alarme sonoro e visual sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do especificado; • É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do painel (se a temperatura se mantiver fora do especificado, os alarmes voltam a soar após o tempo pré-determinado); • Possível ajustar o tempo de alarme; • Software para configuração, monitoramento via computador e organização dos dados coletados; • Compressor desliga automaticamente ao inclinar o produto; • Possui LED indicador de anomalias; • Possui iluminação interna em LED; Características estruturais da conservadora: • Gabinete externo de plástico com acabamento na cor cinza; • Gabinete interno em aço inox; • Moldura e porta em plástico de alta de resistência; • Possui alça para transporte, 2 rodízios e ou 4 rodinhas; • Isolamento térmico em poliuretano injetado (livre de CFC); • Acompanha dois cabos: 1 para ligar no acendedor de cigarro do automóvel de 12 ou 24 Vcc e 1 cabo para ligação na tensão 110/220 volts

  - O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2.  TERMO DE REFERÊNCIA

2.1.	O objeto desta contratação é a aquisição de câmara portátil para conservação de vacinas, a ser utilizada no transporte de vacinas pela Vigilância Epidemiológica desta Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA.

2.2. 	Os materiais que integram o objeto, deverão ser entregues Secretaria de Saúde, situada na Rua Antônio Fogaça de Almeida, nº 420-A, Centro, em São Miguel Arcanjo/SP.

2.3. 	Forma de execução:

- A entrega deverá acontecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de Empenho e/ou documento equivalente.

- A contagem do prazo de entrega terminará com o recebimento do material no(s) local(is) indicado(s) pela CONTRATANTE.

- Nas compras efetuadas, as entregas dos materiais, deverão ser realizadas, respeitando-se as previsões editalícias, arcando a CONTRATADA com todas as despesas de transporte, no local indicado pela CONTRATANTE.

- Os materiais objeto serão recebidos provisoriamente pela Administração, nos moldes do art. 140, II da Lei n.º 14.133/21, para efeito de posterior verificação pelo setor competente da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite (e outras porventura existentes), resultando no recebimento definitivo.

- g) Em caso de não aceitação do equipamento, fica a CONTRATADA obrigada a retirá-lo e a substituí-lo no prazo de 02 (dois) dias, contados da notificação a ser expedida pela CONTRATANTE, sob pena de incidência nas sanções capituladas neste EDITAL.

- O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente, nos termos das prescrições legais.

3. JUSTIFICATIVAS

3.1.	A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, tem a necessidade da aquisição da câmara portátil para o transporte de vacinas retiradas no Departamento Regional de Saúde, para distribuição nas unidades de saúde, garantindo sua conservação.

3.2. Sendo assim, tendo em vista que o valor da contratação está dentro dos limites previstos no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e que os demais itens serão adquiridos através de Licitação na modalidade Dispensa Eletrônica, perfeitamente cabível se torna a presente contratação para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4.1.	O pagamento será realizado através da ficha indicada pela secretaria requisitante, do orçamento da prefeitura, em até 05 dias úteis, a contar da entrega da Nota Fiscal pela secretaria municipal de saúde ao departamento de contabilidade.

5.  DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

5.1.	Para fins de contratação, o fornecedor deverá anexar os documentos de habilitação abaixo relacionados junto à proposta apresentada conforme modelo em anexo, diretamente através do endereço eletrônico https://www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br/contratacao, sob pena de decair do direito de contratar.

- a) Habilitação Jurídica

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou registro empresarial devidamente registrado. Em se tratando de sociedade por ações, o estatuto social deverá vir acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores.

- Os documentos mencionados acima, deverão estar acompanhados de todas as alterações e/ou da respectiva consolidação, conforme legislação em vigor.

- b) Regularidade Fiscal, Federal e Trabalhista

- CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica emitido pelo Ministério da Fazenda.

- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame

- Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, comprovada mediante fornecimento de Certidão conjunta negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, e Seguridade Social.

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio da apresentação de Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03, de 13/08/2010;

- Prova de regularidade de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, mediante a apresentação de Certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal.

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, disponível no Portal do Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao).

- c) Atestado de Capacidade Técnica

- Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) expedido(s), necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual se indique que a empresa já forneceu objeto similar ao desta licitação.

- d)  Relação dos Requisitos Técnicos Obrigatórios

- 1)	 A proposta da empresa deverá conter a MARCA e o MODELO do equipamento

- d) Identificação

- Dados necessários do responsável legal: nome completo, RG, CPF, endereço residencial e empresarial, e-mail institucional, telefone.

6.  CONTRATAÇÃO

6.1.	Caso se conclua pela contratação e após a autorização da autoridade competente, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. O fornecedor vencedor da melhor proposta terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente (nota de empenho ou autorização de fornecimento), sob pena de decair do direito à contratação.

6.2.	Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1.	A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o disposto neste aviso e eventual anexo.

7.2.	A apresentação de propostas adicionais não implica na necessidade da Administração adquirir ou contratar do fornecedor proponente podendo, se for o caso, contratar fornecedor que eventualmente tenha apresentado proposta de melhor preço por ocasião da realização da pesquisa de preços.

7.3.	Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de qualquer mensagem eletrônica encaminhada pela Administração.

São Miguel Arcanjo, 11 de setembro de 2024.

Paulo Ricardo da Silva

Prefeito Municipal

Luiz Claudio de Queiroz

Secretário Municipal de Saúde

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 80/2024

PROCESSO N° 6095/2024

MODELO DE PROPOSTA

Apresentamos nossa proposta para a prestação dos serviços, objeto da presente dispensa de Licitação, na forma eletrônica n° 80/2024 acatando todas as estipulações consignadas no respectivos Edital e seus anexos.

1.	IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE

NOME DA EMPRESA:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE E CARGO:

ENDEREÇO E TELEFONE:

2.	PROPOSTA

| Item | Qtde | Descrição | MARCA/FABRICANTE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  | R$ | R$ |
| Valor global por extenso (em R$): |  |  |  |  |  |

DECLARO que a proposta apresentada atende todas as especificações exigidas no edital de Dispensa de Licitação Nº 80/2024.

DECLARO que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto ofertado.

3.	CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente    dispensa.

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 80/2024

MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N.º 1349/2024 – CONTRATO N.º ......./2024

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO E ..........................................

O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, CNPJ n.º 46.634.333/0001-73, com sede na Praça Antonio Ferreira Leme, n.º 53, Centro, em São Miguel Arcanjo - SP, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Paulo Ricardo da Silva, RG n.º 24.547.579-5 SSP/SP e CPF/MF n.º 141.776.108-36, e a empresa ..............................., com sede na Rua ..............................., ...................., no Município de ...................., CNPJ n.º .................................., doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por .............................., RG n.º ............................., CPF n.º ............................., firmam o presente termo de contrato, cuja celebração foi autorizada nos autos do processo administrativo concernente à licitação na modalidade Dispensa de licitação n.º 80/2024. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal n.º 14.133/2021 e suas alterações, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.

CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO)

1.1 - A CONTRATADA se obriga a fornecer o equipamento abaixo relacionado, conforme especificações constantes no Edital e Anexo I da licitação, modalidade Dispensa de licitação n.º 80/2024 que integram este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

| ITEM | QUANT | ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO | MARCA/MODELO | Valor unitário (em R$) | Valor total (em R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |

CLÁUSULA SEGUNDA (DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA)

2.1 - A CONTRATADA se compromete a entregar o objeto deste contrato na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Antônio Fogaça de Almeida, n.º 420A, Centro, São Miguel Arcanjo – SP, no prazo máximo de  30(trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da nota de empenho, conforme especificações e prazos constantes no Termo de Referência da Dispensa de licitação.

2.2 - A Secretaria competente providenciará a conferência do objeto e a conformidade das suas especificações de acordo com as exigências constantes neste edital. Havendo alteração quanto às especificações, o produto deverá ser substituído em um prazo máximo de 02 (dois) dias do comunicado, sob pena da aplicação das sanções cabíveis.

CLÁUSULA TERCEIRA (DO VALOR)

3.1 - O valor estimado deste contrato é de R$ .................. (................................), considerando o valor unitário transcrito(s) na cláusula primeira, conforme negociação final com a CONTRATADA, constante na proposta, devidamente juntada nos autos do referido processo, correspondendo aos objetos definidos na cláusula primeira e para a totalidade do período mencionado na cláusula sexta.

CLÁUSULA QUARTA (DA DESPESA)

# 4.1 - As despesas correrão pela Unidade Orçamentária 02.07.00, Funcional Programática 10.301, Programa 0008, Projeto Atividade 9998, Categoria Econômica 4.4.90.52, Ficha Contábil n.º 133, do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA QUINTA (DO PAGAMENTO)

5.1 - O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado até o 5.º (quinto) dia útil após a entrega da Nota Fiscal pelo setor requisitante à Secretaria de Finanças, atestando a entrega dos produtos, conforme as especificações do objeto deste contrato.

5.2 - A Nota Fiscal deverá ser entregue à Secretaria Municipal de saúde, para que seja encaminhada ao Setor de Contabilidade da CONTRATANTE, juntamente com o Laudo de entrega da mercadoria.

5.3 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecido pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA (DO PRAZO)

6.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 06(seis) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA)

7.1 - São obrigações da CONTRATADA:

7.1.1 – Fornecer o produto dentro dos padrões de qualidade exigidos e com prazos de validade em vigor;

7.1.2 - Obedecer aos prazos de entrega estipulados na cláusula Segunda, a fim de não haver prejuízo para a CONTRATANTE;

7.1.3 - O produto ora adquirido deverá estar de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis, com estrita observância da Legislação em vigor;

7.1.4 - Empregar, na entrega do produto, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença.

7.1.5 - Arcar com todas as despesas de transporte, para cumprimento da entrega do objeto desta licitação, no local indicado na cláusula segunda deste termo.

CLÁUSULA OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE)

8.1 - São obrigações da CONTRATANTE:

8.1.1 - Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta execução do contrato;

8.1.2 - Comunicar à CONTRATADA, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento.

8.1.3 - Efetuar o pagamento no prazo estipulado no contrato;

8.1.4 - Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA (DAS PENALIDADES)

9.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 155 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

9.2 - O atraso injustificado na entrega do objeto, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 162 da Lei n.º 14.133/21, sujeitará a Contratada à multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

- atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

- atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

9.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas à CONTRATADA as seguintes penalidades:

a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 155 da Lei Federal 14.133/21.

9.4 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da CONTRATANTE.

9.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da CONTRATADA por danos causados à CONTRATANTE.

9.6 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da intimação do interessado.

9.7 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA (DA RESCISÃO)

10.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei Federal n.º 14.133/21, com as  consequências  indicadas no art. 139, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.

10.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA)

11.1 - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte, sem a prévia autorização da contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES)

12.1 - A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE ou a terceiros na execução deste contrato.

12.2 - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à CONTRATADA.

12.3 - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.4 - A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidos na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS)

13.1 - Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO)

14.1 - Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a CONTRATANTE providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (DO FORO)

15.1 - O Foro do contrato será o da Comarca de São Miguel Arcanjo/SP, excluído qualquer outro.

15.2 - Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

### São Miguel Arcanjo,  ... de ............... de 2024

### .

### CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo

Paulo Ricardo da Silva – Prefeito Municipal

CONTRATADA: ...........................................

..............................................

TESTEMUNHAS:

________________________________

RG

_____________________________________

RG