## Planilha1
|  |  |  | R | PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO CNPJ: 46.634.333/0001-73
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL
PP |  |  |  |  | SEQUENCIA: 14
[5 empty] | Data Abertura: 05/05/2021 Hrs: 09:15 | Data Abertura: 05/05/2021 Hrs: 09:15
[5 empty] | Local Entrega: ALMOXARIFADO, MIGUEL GOMES, N.º 123 - VILA XISTO | Observação:
NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
cd_Modalidade | cd_Sequencia | cd_Exercicio | cd_Item | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | Tipo Cota | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | MARCA | cd_Complemento
13 | 14 | 2021 | 1 | 1 | Base para relé fotoelétrico com suporte metálico | 225 | UN | Aberta |  | 0
13 | 14 | 2021 | 2 | 2 | Braço para Iluminação Pública fabricado em tubo de aço SAE 3,00m x 0,48m x 3,00m, galvanizado a fogo e com sapata quadrada com furos na parte de cima e de baixo | 225 | UN | Aberta |  | 0
13 | 14 | 2021 | 3 | 3 | Conector derivado perf CDPF 10-70 | 225 | UN | Aberta |  | 0
13 | 14 | 2021 | 4 | 4 | Fio cabo flex LAM/COBRE 4,00mm | 1500 | METRO | Aberta |  | 0
13 | 14 | 2021 | 5 | 5 | Fio cabo flex LAM/COBRE 2,50mm | 4500 | MT | Aberta |  | 0
13 | 14 | 2021 | 6 | 6 | Jogo Cinta abraçadeira, galvanizado a fogo; 160mm; com parafuso | 150 | UN | Aberta |  | 0
13 | 14 | 2021 | 7 | 7 | Jogo Cinta abraçadeira, galvanizado a fogo; 180mm; com parafuso | 150 | UN | Aberta |  | 0
13 | 14 | 2021 | 8 | 8 | Jogo Cinta abraçadeira, galvanizado a fogo; 200mm; com parafuso | 225 | UN | Aberta |  | 0
13 | 14 | 2021 | 9 | 9 | Jogo Cinta abraçadeira, galvanizado a fogo; 220mm; com parafuso | 150 | UN | Aberta |  | 0
13 | 14 | 2021 | 10 | 10 | Jogo Cinta abraçadeira, galvanizado a fogo; 240mm; com parafuso | 150 | UN | Aberta |  | 0
13 | 14 | 2021 | 11 | 11 | Lâmpada Vapor Sódio 250WTS; soquete E-40; Tubular NBR IEC62035 / NBR IEC 60662 | 225 | UN | Aberta |  | 0
13 | 14 | 2021 | 12 | 12 | Lâmpada Vapor Sódio 70WTS; soquete E-27; Tubular NBR IEC62035 / NBR IEC 60662. | 225 | UN | Aberta |  | 0
13 | 14 | 2021 | 13 | 13 | Lâmpada Vapor Sódio 100WTS; soquete E-40; Tubular NBR IEC62035 / NBR IEC 60662 | 225 | UN | Aberta |  | 0
13 | 14 | 2021 | 14 | 14 | Luminária Oval com Policarbonato E-40 transparente | 225 | UN | Aberta |  | 0
13 | 14 | 2021 | 15 | 15 | Luminária Oval com Policarbonato E-27 transparente | 225 | UN | Aberta |  | 0
13 | 14 | 2021 | 16 | 16 | Luminária LED 100W (com variação de +/- 10%), com base relé integrada fluxo luminoso mínimo de 12.500 Lúmens, eficiência luminosa mínima de 125lm/W, com encaixe para fixação em braço com diâmetro de 30 a 60,33mm, corpo produzido em alumínio injetado, grau de proteção da luminária (sistema óptico e alojamento do driver) IP 66, grau de proteção contra impactos mecânicos mínimo IK 08, proteção anti surto 10kA, tensão de alimentação 220V, 60 Hz, fator de potência 0,92 em 220Vca, distorção harmônica THD ? 20% em 220Vca, temperatura de cor entre 4000 e 6500, tempo de vida útil estimado 50.000 horas, manutenção de 70% ou mais do fluxo luminoso após 50.000h, garantia mínima 5 anos. Certificação conforme Portaria nº 20/2017 do INMETRO (apresentar certificado do Inmetro junto com a proposta) | 225 | UN | Aberta |  | 0
13 | 14 | 2021 | 17 | 17 | Luminária LED 150W (com variação de +/- 10%), com base relé integrada fluxo luminoso mínimo de 18.000 Lúmens, eficiência luminosa mínima de 130lm/W, com encaixe para fixação em braço com diâmetro de 30 a 60,33mm, corpo produzido em alumínio injetado, grau de proteção da luminária (sistema óptico e alojamento do driver) IP 66, grau de proteção contra impactos mecânicos mínimo IK 08, proteção anti surto 10kA, tensão de alimentação 220V, 60 Hz, fator de potência 0,92 em 220Vca, distorção harmônica THD ? 20% em 220Vca, temperatura de cor entre 4000 e 6500, tempo de vida útil estimado 50.000 horas, manutenção de 70% ou mais do fluxo luminoso após 50.000h, garantia mínima 5 anos. Certificação conforme Portaria nº 20/2017 do INMETRO (apresentar certificado do Inmetro junto com a proposta) | 225 | UN | Aberta |  | 0
13 | 14 | 2021 | 18 | 18 | Reator Externo para Lâmpada Vapor Sódio; 100WTS Frequência 50/60Hz; Galvanizado a Fogo com Alça de sustentação e Alto Fator de Potência; Selo ABNT / INMETRO / PROCEL/ NBR14305 / NBR11467 | 225 | UN | Aberta |  | 0
13 | 14 | 2021 | 19 | 19 | Reator Externo para Lâmpada Vapor Sódio 70WTS Frequência 50/60Hz; Galvanizado a Fogo com Alça de sustentação e Alto Fator de Potência; Selo ABNT / INMETRO / PROCEL/ NBR14305 / NBR11467 | 225 | UN | Aberta |  | 0
13 | 14 | 2021 | 20 | 20 | Relé Fotocélula NF 220V 1000W | 225 | UN | Aberta |  | 0
13 | 14 | 2021 | 21 | 21 | Refletor LED 100W SMD IP 66 | 75 | UN | Aberta |  | 0
13 | 14 | 2021 | 22 | 22 | Base para relé fotoelétrico com suporte metálico | 75 | UN | Reservada |  | 0
13 | 14 | 2021 | 23 | 23 | Braço para Iluminação Pública fabricado em tubo de aço SAE 3,00m x 0,48m x 3,00m, galvanizado a fogo e com sapata quadrada com furos na parte de cima e de baixo | 75 | UN | Reservada |  | 0
13 | 14 | 2021 | 24 | 24 | Conector derivado perf CDPF 10-70 | 75 | UN | Reservada |  | 0
13 | 14 | 2021 | 25 | 25 | Fio cabo flex LAM/COBRE 4,00mm | 500 | METRO | Reservada |  | 0
13 | 14 | 2021 | 26 | 26 | Fio cabo flex LAM/COBRE 2,50mm | 1500 | MT | Reservada |  | 0
13 | 14 | 2021 | 27 | 27 | Jogo Cinta abraçadeira, galvanizado a fogo; 160mm; com parafuso | 50 | UN | Reservada |  | 0
13 | 14 | 2021 | 28 | 28 | Jogo Cinta abraçadeira, galvanizado a fogo; 180mm; com parafuso | 50 | UN | Reservada |  | 0
13 | 14 | 2021 | 29 | 29 | Jogo Cinta abraçadeira, galvanizado a fogo; 200mm; com parafuso | 75 | UN | Reservada |  | 0
13 | 14 | 2021 | 30 | 30 | Jogo Cinta abraçadeira, galvanizado a fogo; 220mm; com parafuso | 50 | UN | Reservada |  | 0
13 | 14 | 2021 | 31 | 31 | Jogo Cinta abraçadeira, galvanizado a fogo; 240mm; com parafuso | 50 | UN | Reservada |  | 0
13 | 14 | 2021 | 32 | 32 | Lâmpada Vapor Sódio 250WTS; soquete E-40; Tubular NBR IEC62035 / NBR IEC 60662 | 75 | UN | Reservada |  | 0
13 | 14 | 2021 | 33 | 33 | Lâmpada Vapor Sódio 70WTS; soquete E-27; Tubular NBR IEC62035 / NBR IEC 60662. | 75 | UN | Reservada |  | 0
13 | 14 | 2021 | 34 | 34 | Lâmpada Vapor Sódio 100WTS; soquete E-40; Tubular NBR IEC62035 / NBR IEC 60662 | 75 | UN | Reservada |  | 0
13 | 14 | 2021 | 35 | 35 | Luminária Oval com Policarbonato E-40 transparente | 75 | UN | Reservada |  | 0
13 | 14 | 2021 | 36 | 36 | Luminária Oval com Policarbonato E-27 transparente | 75 | UN | Reservada |  | 0
13 | 14 | 2021 | 37 | 37 | Luminária LED 100W (com variação de +/- 10%), com base relé integrada fluxo luminoso mínimo de 12.500 Lúmens, eficiência luminosa mínima de 125lm/W, com encaixe para fixação em braço com diâmetro de 30 a 60,33mm, corpo produzido em alumínio injetado, grau de proteção da luminária (sistema óptico e alojamento do driver) IP 66, grau de proteção contra impactos mecânicos mínimo IK 08, proteção anti surto 10kA, tensão de alimentação 220V, 60 Hz, fator de potência 0,92 em 220Vca, distorção harmônica THD ? 20% em 220Vca, temperatura de cor entre 4000 e 6500, tempo de vida útil estimado 50.000 horas, manutenção de 70% ou mais do fluxo luminoso após 50.000h, garantia mínima 5 anos. Certificação conforme Portaria nº 20/2017 do INMETRO (apresentar certificado do Inmetro junto com a proposta) | 75 | UN | Reservada |  | 0
13 | 14 | 2021 | 38 | 38 | Luminária LED 150W (com variação de +/- 10%), com base relé integrada fluxo luminoso mínimo de 18.000 Lúmens, eficiência luminosa mínima de 130lm/W, com encaixe para fixação em braço com diâmetro de 30 a 60,33mm, corpo produzido em alumínio injetado, grau de proteção da luminária (sistema óptico e alojamento do driver) IP 66, grau de proteção contra impactos mecânicos mínimo IK 08, proteção anti surto 10kA, tensão de alimentação 220V, 60 Hz, fator de potência 0,92 em 220Vca, distorção harmônica THD ? 20% em 220Vca, temperatura de cor entre 4000 e 6500, tempo de vida útil estimado 50.000 horas, manutenção de 70% ou mais do fluxo luminoso após 50.000h, garantia mínima 5 anos. Certificação conforme Portaria nº 20/2017 do INMETRO (apresentar certificado do Inmetro junto com a proposta) | 75 | UN | Reservada |  | 0
13 | 14 | 2021 | 39 | 39 | Reator Externo para Lâmpada Vapor Sódio; 100WTS Frequência 50/60Hz; Galvanizado a Fogo com Alça de sustentação e Alto Fator de Potência; Selo ABNT / INMETRO / PROCEL/ NBR14305 / NBR11467 | 75 | UN | Reservada |  | 0
13 | 14 | 2021 | 40 | 40 | Reator Externo para Lâmpada Vapor Sódio 70WTS Frequência 50/60Hz; Galvanizado a Fogo com Alça de sustentação e Alto Fator de Potência; Selo ABNT / INMETRO / PROCEL/ NBR14305 / NBR11467 | 75 | UN | Reservada |  | 0
13 | 14 | 2021 | 41 | 41 | Relé Fotocélula NF 220V 1000W | 75 | UN | Reservada |  | 0
13 | 14 | 2021 | 42 | 42 | Refletor LED 100W SMD IP 66 | 25 | UN | Reservada |  | 0
[9 empty] | Valor Líquido | 0
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega
Assinatura do Responsável