## Plan1
C | [6 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL ARCANJO CNPJ: 46.634.333/0001-73
SF
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
Pregão Presencial
SEQUENCIA: 37
[7 empty] | NOME: | CNPJ/CPF:
[7 empty] | Data Abertura: 06/11/2018 Hrs: 09:15 | Data Entrega: 06/11/2018 Hrs: 09:15
[7 empty] | Local Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, PRAÇA ANTONIO FERREIRA LEME, 53 | Observação:
cd_modalidade | cd_sequencia |  | cd_grupo | cd_subgrupo | cd_produto | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. DESCONTO |  | VL. TOTAL | MARCA | cd_Complemento
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3653 | 1 | 04.003653 - Fio Cabo Auto Flexivel 2,5mm 1KV (rolo de 100mts) | 4000 | METRO |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3654 | 2 | 04.003654 - Fio Cabo Auto Flexivel 4,0mm 1KV (rolo de 100mts) | 4000 | METRO |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3655 | 3 | 04.003655 - Sistema Operação : Acende e Apaga lâmpadas em função da variação da iluminancia; Sistema construtivo: magnético para uso em corrente alternada; Corpo: em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta para suportar intempéries; Contato de carga: NA acionam a carga durante o dia; Célula Fotoelétrica: Tipo CDs com encapsulamento blindado de resposta instantânea, montado na posição lateral; Potencia: 1000W (Carga Resistiva) 1800 VA 220V(Carga Indutiva); Frequencia/Corrente: 50/60Hz; corrente máxima de 10 A; Faixa Operação: 5 a 20 lux para ligar e no maximo 40 lux para desligar, relação desligar/ligar mínima 1,2. De acordo com ABNT NBR 5123/2016. Temperatura Trabalho: -5ºC a + 50ºC; Consumo: 0,8W. Proteção contra surtos: Possuir varistor de 60J para proteção contra surtos de tensão de rede | 3000 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3656 | 4 | 04.003656 - Lampada Vapor Sódio 70WTS soquete E-27 Tubular NBR IEC62035 / NBR IEC 60662 | 800 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3657 | 5 | 04.003657 - Lampada Vapor Sódio 100WTS soquete E-40 Tubular NBR IEC62035 / NBR IEC 60662 | 500 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3658 | 6 | 04.003658 - Base para Relé Fotoeletrico para Iluminação Pública 220V 10 A com suporte fixação galvanizado a fogo e receptáculo giro 360º NBR5125 | 300 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3659 | 7 | 04.003659 - Conector Derivação Perfurante MOD CDP95 | 200 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3660 | 8 | 04.003660 - Parafuso Maquina 5/8 x 6 Galvanizado a Fogo c/ parafusos | 200 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3661 | 9 | 04.003661 - SPRAY LUBRIFICANTE / DESENGRIPANTE 300ML | 50 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3662 | 10 | 04.003662 - Lampada Vapor Metálico 400WTS E-40 Tubular ABNT NBR IEC1167 | 150 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3663 | 11 | 04.003663 - Lampada Vapor Metálico 250WTS E-40 Tubular ABNT NBR IEC1167 | 150 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3664 | 12 | 04.003664 - Lampada Vapor Sódio 250WTS soquete E-40 Tubular NBR IEC62035 / NBR IEC 60662 | 150 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3665 | 13 | 04.003665 - Fita Isolante 19mm x 20mts suporta 105°C alta durabilidade, resistente à umidade, conteúdo da embalagem: 1 Rolo de Fita | 500 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3666 | 14 | 04.003666 - Fio Cabo Auto Flexivel 6,0mm 1KV | 800 | METRO |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3667 | 15 | 04.003667 - Reator Externo para Lampada Vapor Metálico 150WTS Freq 50/60Hz Galvanizado a Fogo com Alça de sustentação e Alto Fator de Potencia Selo ABNT / INMETRO / PROCEL/ NBR14305 / NBR11467 | 150 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3668 | 16 | 04.003668 - Reator Externo para Lampada Vapor Metálico 250WTS Freq 50/60Hz Galvanizado a Fogo com Alça de sustentação e Alto Fator de Potencia Selo ABNT / INMETRO / PROCEL/ NBR14305 / NBR11467 | 80 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3669 | 17 | 04.003669 - Reator Externo para Lampada Vapor Sódio 70WTS Freq 50/60Hz Galvanizado a Fogo com Alça de sustentação e Alto Fator de Potencia Selo ABNT / INMETRO / PROCEL/ NBR14305 / NBR11467 | 200 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3670 | 18 | 04.003670 - Reator Externo para Lampada Vapor Sódio 100WTS Freq 50/60Hz Galvanizado a Fogo com Alça de sustentação e Alto Fator de Potencia Selo ABNT / INMETRO / PROCEL/ NBR14305 / NBR11467 | 200 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3671 | 19 | 04.003671 - Fio Paralelo 2x2,50mm 750V (rolo de 100mts) | 1000 | METRO |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3672 | 20 | 04.003672 - Fio Paralelo 2x4,00mm 750V (rolo de 100mts) | 1000 | METRO |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3673 | 21 | 04.003673 - Parafuso Maquina 5/8 x 12 Galvanizado a fogo com parafusos | 150 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3674 | 22 | 04.003674 - Arruela Quadrada Galvanizada a Fogo para Parafuso 5/8 | 150 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3675 | 23 | 04.003675 - Reator Interno para Lampada Vapor Metálico 400WTS Freq 50/60Hz Galvanizado a Fogo e Alto Fator de Potencia Selo ABNT / INMETRO / PROCEL/ NBR14305 / NBR11467 | 150 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3676 | 24 | 04.003676 - Conector Derivação Perfurante MOD CDP70 | 500 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3677 | 25 | 04.003677 - Bocal Adaptador E-27 p/ E-40 | 200 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3678 | 26 | 04.003678 - Abraçadeira Nylon 200 x 36mm Preta Proteção Contra Raio Ultra-Violeta. Alta Durabilidade e Resistente ao Calor | 1000 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3679 | 27 | 04.003679 - Fio Cabo PP 2x2,5mm 750V (rolo 100mts) | 2000 | METRO |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3680 | 28 | 04.003680 - Fio Cabo PP 2x4,0mm 750V (rolo 100mts) | 2000 | METRO |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3681 | 29 | 04.003681 - Fio Cabo Auto Flexivel 10mm 750V (rolo 100mts) | 500 | METRO |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3682 | 30 | 04.003682 - Porta Lampada Porcelana E-40 | 200 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3683 | 31 | 04.003683 - Porta Lampada Porcelana E-27 | 300 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3684 | 32 | 04.003684 - Reator Externa para Lampada Vapor Metálico 400WTS Freq 50/60Hz Galvanizado a Fogo com Alça de sustentação e Alto Fator de Potencia Selo ABNT / INMETRO / PROCEL/ NBR14305 / NBR11467 | 50 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3685 | 33 | 04.003685 - Braço para Iluminação Pública Curvo fabricado em tubo de aço SAE 1020/1020 Altura 370mm Projeção 1000mm x 33,4 mm diâmetro x 2,2mm espessura, galvanizado a fogo e com sapata quadrada com furos na parte de cima e de baixo | 100 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3686 | 34 | 04.003686 - Luminária pública fechada, corpo refletor em alumínio estampado de alta pureza, tratado em processos de banhos eletroquímicos e anodizado, com alta durabilidade versátil,podendo ser utilizada em braços com diâmetro externo de 25,4mm ate 60,3 mm, fixado atráves de abraçadeira e parafusos de aperto, vedações entre o pescoço e corpo são específicas para altas temperaturas. Com policarbonato. Soquete fixação lâmpada porcelana E-27.Dimensões: 400 x 230 x 250 mm (fechada) | 50 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3687 | 35 | 04.003687 - Luminária pública fechada, corpo refletor em alumínio estampado de alta pureza, tratado em processos de banhos eletroquímicos e anodizado, com alta durabilidade versátil,podendo ser utilizada em braços com diâmetro externo de 25,4mm ate 60,3 mm, fixado atráves de abraçadeira e parafusos de aperto, vedações entre o pescoço e corpo são específicas para altas temperaturas. Com policarbonato. Soquete fixação lâmpada porcelana E-40 Dimensões: 400 x 230 x 250 mm (fechada). | 50 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3688 | 36 | 04.003688 - Mangueira de LED 220V temperatura de cor branca 6500K, para utilização em iluminação natalina, rolo de 100mts, contendo 10 rabichos para instalação por rolo de 100mts | 1000 | METRO |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3689 | 37 | 04.003689 - Mangueira de LED 220V cor verde, para instalação em iluminação natalina, rolo de 100mts, contendo 5 rabichos para instalação por rolo de 100mts | 500 | METRO |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3690 | 38 | 04.003690 - Mangueira de LED 220V cor vermelha, para instalação em iluminação natalina, rolo de 100mts, contendo 5 rabichos por rolo de 100mts | 500 | METRO |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3691 | 39 | 04.003691 - Disjuntor Termomagnético Padrão DIN Bipolar 20 A com INMETRO IEC 60898 | 30 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3692 | 40 | 04.003692 - Disjuntor Termomagnético Padrão DIN Bipolar 50 A com INMETRO IEC 60898 | 30 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3693 | 41 | 04.003693 - Padrão Energia em poste compacto padrão CPFL atendendo Categoria B-1 Cabo 16mm Disjuntor 63 A 110/220V, montado atendendo norma GED 13, prefeitura irá determinar o local para instalação | 10 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3694 | 42 | 04.003694 - Padrão Energia em poste compacto padrão CPFL atendendo Categoria C-1 Cabo 16mm Disjuntor 63 A 110/220V, montado atendendo norma GED 13, prefeitura irá determinar o local para instalação | 10 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3695 | 43 | 04.003695 - Disjuntor Termomagnético Padrão DIN Tripolar 63 A com INMETRO IEC 60898 | 20 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3696 | 44 | 04.003696 - Centrinho Externo em PVC 6/8 Disjuntores na cor Branca, com suporte para disjuntores DIN | 15 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3697 | 45 | 04.003697 - Conector Derivação Perfurante MOD CDP120-120 | 100 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3698 | 46 | 04.003698 - Rabicho para ligação de mangueira de LED 220V | 100 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3699 | 47 | 04.003699 - Poste Cimento Duplo T normatizado pela CPFL 71/2 x90 Kgf, instalado conforme orientação Prefeitura Municipal | 15 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3700 | 48 | 04.003700 - Poste Cimento Duplo T normatizado pela CPFL 71/2 x200 Kgf, instalado conforme orientação Prefeitura Municipal | 10 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3701 | 49 | 04.003701 - Luminária Solar Fotovoltaica 60W Especificações técnicas: Potência: 60W Autonomia-10horas Espaço iluminado - 80m² Bateria de lítio - 16 Ah/ 3.2 VOLTS Quantidade de Leds - 60 peças Painel solar monocristalino de 15W (6V) Dimensões - Luminária 24x62cm Painel 21X50CM Ideal para postes de 4 a 6 metros Peso - 3,5kg DIAMETRO DA BASE DE ENCAIXE: 25,4 a 54,3 Garantia de 12 MESES | 50 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
13 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3702 | 50 | 04.003702 - Luminária LED 100W conforme especificações abaixo: ESPECIFICAÇÕES Tipo: Luminária Publica Led 100w IP65 para Poste Branco Frio Consumo (Típico): 100 W Tensão de entrada (VCA): 85 ~ 265V Frequência (Hz): 50~60 Hz Corrente de Entrada: (100V) 480mA / (240V) 600mA Fator de Potência: 0,9 Fluxo Total (lm): 1100 Eficácia (lm/W): 1 Índice de Reprodução de Cor: 80 Temperatura de Cor (K): 6000 (LUZ FRIA) Ângulo de Facho: 120º Temperatura de Operação: -20º C à 60º Vida Útil: 25.000 h Equivalência Incandescente: 600W Ligação: Bifásica + Aterramento Material: Aluminium e Vidro Temperado Carcaça: Preta Grau de Proteção: IP65 (Resistente a jatos fracos d'''água e Poeira) Temperatura da lâmpada: 60º C Largura máx.: 270 mm (aproximado) Altura máx.: 285 mm (aproximado) Comprimento máx.: 480 mm (aproximado) Peso: 4,100 KG (aproximado) Encaixe: 33,4 a 56,2mm Garantia: 12 meses | 50 | PÇ |  |  |  | 0 |  | 0
[12 empty] | Valor Líquido | 0
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega
Dt. Proposta
Assinatura do Responsável